ООО «ЭнергоПромМонтаж»

г. Новочебоксарск ул. Промышленная д.73 корпус1

Тел: (8352) 77-80-91

Тел/факс: (8352) 77-80-92

Email: info@epm21.ru      Сайт: www.epm21.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ___

на комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки типа

КТПНУ-6(10)/0,4 Кв

| № п/п | Необходимые параметры | Нужное подчеркнуть или проставить значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип подстации, кол. |  |
| 2 | Тип трансформатора | ТМГ | ТМ | ТМЗ | ТСЗ | другое |
| 3 | Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
| 4 | Количество силовых трансформаторов | 1 | 2 | другое |
| 5 | Соединение трансформаторов |  |
| 6 | Номинальное напряжение на стороне ВН трансформатора, кВ |  |
| 7 | Номинальное напряжение на стороне НН трансформатора, кВ |  |
| 8 | Частота, Гц |  |
| 9 | Исполнение ввода на стороне ВН | воздушное | кабельное |
| 10 | Исполнение выводов на стороне НН | воздушное | кабельное |
| 11 | Наличие АВР | на стороне ВН | да | нет |
|  |  | на стороне НН | да | нет |
|  | Способ выполнения нейтрали | ВН | изолированная |  |
|  |  | НН | глухозаземленная |  |
|  | Размеры здания (ДхШхВ) |  |
|  | Внутренне освещение: |  |
|  | Количество и тип светильников: |  |
|  | Количество розеток, шт.: |  |
|  | Максимально установленная мощность (кВт): |  |
|  | Освещение уличное: | да | нет |
|  | Отопление, указать тип | да | нет |
|  | Вентилятор, указать тип | да | нет |
|  | Кондиционер, указать тип | да | нет |
|  | Пожарная сигнализация, указать тип | да | нет |
|  | Охранная сигнализация, указать тип | да | нет |
|  | Дежурное освещение | да | нет |
|  | Цветовое оформление (стены, крыша, двери) |  |
|  | Особые условия |  |
|  | Заказчик |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Телефон/факс/e-mail |  |