ООО «ЭнергоПромМонтаж»

г. Новочебоксарск ул. Промышленная д.73 корпус1

Тел: (8352) 77-80-91

Тел/факс: (8352) 77-80-92

Email: info@epm21.ru      Сайт: www.epm21.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ___

на трансформаторную подстанцию наружной установки

| Тип КТП | Столбовая на одном или двух столбах (СТП) |
| --- | --- |
|  | Мачтовая на пасынках (МТП) |
|  | Киосковая (КТП) |
| Количество трансформаторов | один | два |
| Тип трансформатора | ТМ ТМГ | другой |
| Мощность силового трансформатора, кВа | 1,25 | 2,5 | 4 | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У/У | Д/У |
| Исполнение КТП | тупиковая | проходная |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 | 10 |
| Класс напряжения по стороне НН, кВ | 0,23 | 0,4 |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН | ВНА | РВЗ | ВВ/TEL (вакуумный выключатель) |
| Секционирование по стороне ВН | да | нет |
| Учет по стороне ВН | да | нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН | Рубильник, автомат типа | ВР | РЕ | ВА | другой аппарат |
|  | исполнение | стационарный | выкатной |
|  | Каталожный № авт. выкл. |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН | ПКТ | РПС | ВА | RBK |
| Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии PI | активный | реактивный | актив-реактив |
| Тип счетчика (по умолчанию ЦЭ 6803) |  |
| Уличное освещение | да | нет |
| Учет энергии PI на уличное освещение | да | нет |
| Тип счетчика (по умолчанию ЦЭ 6803) |  |
| Учет энергии PI на отходящих линиях | да | нет |
| Тип счетчика (по умолчанию ЦЭ 6803) |  |
| Наличие АВР | да | нет |
| Наличие РЛНД | да | нет |
| Наличие разрядников | РВН | РВО | ОПН | нет |
| Наличие коридора обслуживания | по РУВН | по РУНН | нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе ВН | на вводе НН | на отходящих линиях |
| Дополнительные требования: | _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |